## Sheet1
城镇自建房安全风险辨识分级管控清单
序号 | 主项 | 分项 | 分项内容 | 风险辨识 | 风险分 级/风 险标识 | 可能导 致事故 | 主要防范措施 | 工作依据
1 | 建筑结构信息 | 地基基础 | 地基基础情况 | 地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好。 | 蓝色 | 无 | 无
2 |  |  |  | 地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好。 | 黄色 | 房屋倾斜或倒塌 | 维修加固
3 |  |  |  | 地基基础出现少量损坏，有较明显的不均匀沉降，上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。 | 橙色 | 房屋倾斜或倒塌 | 维修加固
4 |  |  |  | 地基基础局部或整体塌陷；上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜。 | 红色 | 房屋倾斜或倒塌 | 维修加固
5 |  | 墙体 | 墙体情况 | 承重墙体基本完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。 | 蓝色 | 无 | 无
6 |  |  |  | 承重墙体有少量受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。 | 黄色 | 墙体酥碎或倒塌 | 维修加固
7 |  |  |  | 承重墙体多数受力裂缝，部分承重墙体明显位移和歪闪；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。 | 橙色 | 墙体酥碎或倒塌 | 维修加固
8 |  |  |  | 承重墙体有明显歪闪、局部酥碎或倒塌；墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂。 | 红色 | 墙体酥碎或倒塌 | 维修加固
9 |  | 梁、柱 | 梁、柱情况 | 梁、柱完好，无明显受力裂缝和变形，梁、柱节点无破损，无裂缝。 | 蓝色 | 无 | 无
10 |  |  |  | 梁、柱有轻微受力裂缝，梁、柱节点无破损，无裂缝。 | 黄色 | 梁、柱倒塌，房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
11 |  |  |  | 梁、柱出现受力裂缝，但未完全丧失承载能力；个别梁柱节点破损和开裂明显。 | 橙色 | 梁、柱倒塌，房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
12 |  |  |  | 梁、柱节点损坏严重；梁、柱普遍开裂；梁、柱有明显变形和位移；部分柱基座滑移严重，有歪闪或局部倒塌。 | 红色 | 梁、柱倒塌，房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
13 |  | 楼、屋盖 | 楼、屋盖情况 | 楼板、屋盖板无明显受力裂缝和变形，板与梁搭接处无松动和裂缝。 | 蓝色 | 无 | 无
14 |  |  |  | 楼、屋盖板有轻微受力裂缝，但无明显变形；板与墙、梁搭接处有松动和轻微受力裂缝；屋架无倾斜，屋架与柱无明显位移。 | 黄色 | 房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
15 |  |  |  | 楼、屋盖板有明显开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处松动和明显受力裂缝，个别屋面板塌落。 | 橙色 | 房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
16 |  |  |  | 楼、屋盖板普遍开裂，且部分严重开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和严重开裂，部分屋面板塌落；屋架歪闪，部分屋盖塌落。 | 红色 | 房屋坍塌或局部坍塌 | 维修加固
17 |  | 次要构件 | 次要构件情况 | 非承重墙体、出屋面楼梯间墙体完好或有轻微裂缝。 | 蓝色 | 无 | 无
18 |  |  |  | 非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微受力裂缝；抹灰等饰面层可有裂缝或局部散落。 | 黄色 | 房屋局部坍塌或次要构件脱落 | 维修加固
19 |  |  |  | 非承重墙体普遍明显受力裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。 | 橙色 | 房屋局部坍塌或次要构件脱落 | 维修加固
20 |  |  |  | 非承重墙、女儿墙局部倒塌或严重开裂。 | 红色 | 房屋局部坍塌或次要构件脱落 | 维修加固
21 | 建筑基本信息 | 建成时间 | 楼龄 | ≥25年 | 黄色 | 年代久远，构件老化损坏 | 定期维修加固
22 |  |  |  | ≥40年 | 橙色 | 年代久远，构件老化损坏 | 定期维修加固
23 |  | 设计方式 | 有无专业设计 | 无专业设计（未采用标准图集） | 黄色 | 承载设计不合格 | 进行安全鉴定，按照鉴定结论进行整改
24 |  | 改扩建情况 | 是否改扩建 | 存在改扩建情况至少1次 | 橙色 | 私自改扩建导致房屋局部荷载变化，引起倒塌或局部倒塌情况的发生。 | 进行安全鉴定，按照鉴定结论进行整改
红：疑似危房 橙：严重损坏房 黄：一般损坏房 蓝：完好房（基本完好房）